|  | Anlage zum Genehmigungsantrag Entscheidungshilfe für die Auswahl des Betrieblichen Auftrags Berufsbezeichnung: Industrieelektri ker/-in Fachrichtung: Betriebstechnik □ Geräte und Systeme □ (Zutreffendes bitte ankreuzen) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgaben | Teilaufgaben | Auswahl der Teilaufgaben (Zutreffendes bitte ankreuzen) |  | Zeitplanung |
| I. Vorbereitung | Auftrag analysieren und Durchführung planen | Pflicht |  | ca. h (Empfehlung ca. 1,5 h) |
|  | Arbeitsabläufe (mit Kollegen) abstimmen |  |  |  |
|  | Mess- und Prüfmittel auswählen, beschaffen, Messplatz einrichten |  |  |  |
|  | Schaltungsunterlagen beschaffen (nur bei Anlagenprüfung) |  |  |  |
|  | Anerkannte Regeln der Elektro- ' technikanwenden |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |
| II. Prüfung der elektrischen Anlage | Erstprüfung gemäß DIN VDE 0100-600 (mindestens drei komplette Messungen) durchführen | oder | Pflicht □ | ca. h (Empfehlung ca. 1,5 h) |
|  | Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0105-100 (mindestens drei komplette Messungen) durchführen |  | Pflicht □ |  |
|  |  |  | Pflicht □ |  |
| III. Prüfung des elektrischen Geräts | Erstprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702 durchführen | oder | Pflicht □ | ca. h (Empfehlung ca. 0,5 h) |
|  | Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702 durchführen |  | Pflicht □ |  |
| IV. Dokumentation | Auftragsbeschreibung erstellen | Pflicht |  | ca. h (Empfehlung ca. 1,5 h) |
|  | Prüf- und Messprotokoll der Anlagenprüfunq erstellen Schaltungsunterlagen der Anlagenprüfung beifügen |  |  |  |
|  | Prüf- und Messprotokoll der Geräteprüfung erstellen |  |  |  |
|  | Prüfplaketten anbringen (optional) | □ |  |  |
| gesamt: |  |  |  | - 5 h |